（様式9）

資料管理体制に関する調査

館名

記入者（職名・氏名）

貸与品を展示する展示室（展示ケース）、一時保管を行う収蔵庫の管理体制に関する評価のため、各項目にご回答ください。

- 防火・初期消火体制について

- 火災感知器について

展示室　□熱感知器　□煙感知器　□その他（　　　　　　　　　　）

収蔵庫　□熱感知器　□煙感知器　□その他（　　　　　　　　　　）

- 使用する消火設備について

展示室　□ガス消火システム（種類：　　　　　　　　　　　　）

□スプリンクラー　（予作動式である・予作動式ではない）

□消火栓

□消火器（種類：　　　　　　　　　対応する火災：A火災・B火災・C火災）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

収蔵庫　□ガス消火システム（種類：　　　　　　　　　　　　）

□スプリンクラー　（予作動式である、予作動式ではない）

□消火栓

□消火器（種類：　　　　　　　　　対応する火災：A火災・B火災・C火災）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設置している場合

・ガス消火システム、スプリンクラーの操作訓練を行っていますか

□はい（頻度：　　　　　　　　）　□いいえ

・消火器の使用訓練を行っていますか

□はい（頻度：　　　　　　　　）　□いいえ

（３）防火、初期消火体制について、他に特記すべきことがあればご記入ください。

- 警備体制について

（１）24時間警備をおこなっていますか　□はい　□いいえ

  - 開館中の警備方法について

・常駐する警備員による　　　　　名

・巡回警備　　　　　　時間ごと

・展示室での監視員の配置　□あり　□なし

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  - 閉館中の警備方法について

・常駐する警備員による　　　名

・巡回警備　　　　時間ごと

・機械警備を実施　警報発生後、警備員が到着するまでの時間　　　　分

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）　警備体制について、他に特記すべきことがあればご記入ください。

- 環境管理について

- 展示室、収蔵庫の空調設備について

展示室：　□温度、湿度ともに設定可能（設定値　温度　　　℃　湿度　　　％）

□温度のみ設定可能　（設定値　　　℃）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

収蔵庫：　□温度、湿度ともに設定可能（設定値　温度　　　℃　湿度　　　％）

□温度のみ設定可能　（設定値　　　℃）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

- 展示ケースについて

・使用予定の展示ケースの台数　　　　台　（壁面ケース　　台　移動ケース　　　台）

・エアタイト、またはセミエアタイトケースですか

はい（すべて、一部　内　壁面ケース　　　台　移動ケース　　　台）

すべていいえ

・壁面ケース内は独立空調ですか　□はい　□いいえ

（はいの場合の設定値　　　　℃　　　　　％）

・貸与品の展示において、使用を予定している展示ケースについては、会場図面上に明記し、各ケースの種類（独立ケース／のぞきケース）や仕様がわかる資料を添付してください。

- 温湿度監視について

・温湿度の監視・記録を行っていますか

展示室　□はい　□いいえ

展示ケース内　□はい　□いいえ

収蔵庫　□はい　□いいえ

・監視・記録方法について

□データロガー（場所、記録間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□自記式温湿度計（場所、校正頻度　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□空調制御用センサー（場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・設定値から大きく外れた場合の対応についてご記入ください。

＊貸与品の展示を行う展示室、展示ケース内、および一時保管場所の、会期相当期と直近２週間程度の詳細な温湿度推移記録を、グラフ形式で提出してください。

（４）空気環境管理について（本項目は、資料管理体制に関する評価に影響しませんが、参考のためにお尋ねするものです）

・空気環境調査を行っていますか　□はい　□いいえ

以下、上記設問に「はい」の場合のみご回答ください。

・調査頻度について

□定期的に実施（年　　　　　回、季節　春季・夏季・秋季・冬季）

□不定期に実施

もっとも最近の調査年月（　　　　　　　　　　　　　　）

・調査場所について

□展示室（すべて、一部）　□展示ケース内（すべて、一部）

□収蔵庫、一時保管庫　（すべて、一部）　□その他（　　　　　　　　　　　）

・調査の実施者

□施設の職員　□委託業者　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

・調査方法、調査対象物質について

□パッシブインジケータ（有機酸・アンモニア）

□北川式検知管（有機酸・アンモニア・ホルムアルデヒド）

□精密分析法（酢酸・ギ酸・アンモニア・ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・調査結果に応じて、改善のための対応を行ったことがあれば、具体的にご記入ください。

以上